附件5：

国润世鼎生态农业(湖北)有限公司300m3沼气池功能性报废拆除项目概算表

单位：元

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除砖混结构 |  | m3 | 48.58 | 75.74 | 3679.45 |  |
| 2 | 拆除钢筋混凝土构造物 |  | m3 | 68.03 | 122.22 | 8314.63 |  |
| 3 | 抽排水 |  | m3 | 224.24 | 0.61 | 136.79 |  |
| 4 | 清淤 |  | m3 | 177.55 | 57.64 | 10233.98 | 含外运 |
| 5 | 购土方 | 三类土 | m3 | 285.18 | 30.87 | 8803.51 |  |
| 6 | 土方回填 | 黏土 | m3 | 285.18 | 13.02 | 3715.9 |  |
| 7 | 基坑回填 | 拆除废料回填 | m3 | 116.61 | 13.02 | 1519.43 |  |
| 8 | 贮气柜拆除 |  | 台班 | 1 | 697.7 | 697.7 |  |
| 9 | 栏杆 | 不锈钢栏杆高1.2m | m | 35 | 175.18 | 6131.3 |  |
| 10 | 大型机械设备安拆 |  | 项 | 1 | 7354.98 | 7354.98 |  |
| 二 | 二类费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 施工费 |  | 项 | 1 | 2750.35 | 2750.35 |  |
| 12 | 规费 |  | 项 | 1 | 3530.81 | 3530.81 |  |
| 13 | 人工费调整 |  | 项 | 1 | 1656.86 | 1656.86 |  |
| 14 | 增值税 |  | 项 | 1 | 4531.27 | 4531.27 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 63056.96 |  |

建设内容：

- 拆除砖砌水封池、水泵房；

- 拆除钢筋混凝土沼气池及发酵池；

- 所有池内先抽排水及清淤，拆除的垃圾用于池内回填、夯实，缺土需外购土方回填、夯实；

- 贮气管的拆除，拆除外运自行考虑；

- 安装1.2m高不锈钢栏杆，长35m（栏杆规格要求：立杆间距1m/根，立杆、扶手为φ51*1.0不锈钢管，竖向花管为φ19*0.8不锈钢管，上下横杆为φ25*1.0不锈钢管）淤泥外运，运距自行考虑，需考虑消纳