附件22：

江夏区靖强生态农业园沼气池安全维护项目概算表

单位：元

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 配置设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防柜 | 1800*700*240mm | 套 | 1 | 588.39 | 588.39 |  |
| 2 | 灭火器 | 3KG | 个 | 6 | 60.99 | 365.94 |  |
| 3 | 消防帽 |  | 个 | 3 | 50 | 150 |  |
| 4 | 防毒面具 |  | 个 | 3 | 161.81 | 485.43 |  |
| 5 | 安全绳 |  | 根 | 3 | 420 | 1260 |  |
| 二 | 二类费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 施工费 |  | 项 | 1 |  | 13.22 |  |
| 7 | 规费 |  | 项 | 1 |  | 12.68 |  |
| 8 | 人工费调整 |  | 项 | 1 |  | 13.57 |  |
| 9 | 增值税 |  | 项 | 1 |  | 260.03 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 3149.26 |  |

建设内容：

- 新增消防柜1个(规格800*650*240mm)、灭火器6个(规格3Kg/个)、消防帽3个、防毒面具3个及消防安全绳3根（规格30m/根，9.5mm粗）；