2024年5月供水可靠性关键指标数据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **指标名称（单位）** | **计算结果** |
| 1 | 用户平均计划停水时长（min/户） | 0 |
| 2 | 用户平均计划停水次数（次/户） | 0 |
| 3 | 用户平均抢修停水时长（min/户） | 0 |
| 4 | 用户平均抢修停水次数（次/户） | 0 |
| 5 | 管网压力合格率（%） | 100% |
| 6 | 管网水质合格率（%） | 100% |
| 7 | 是否提前告知用户停水区域、时长、原因 | 是 |
| 执行标准：《城市供水系统用户端可靠性评价规程》（T/CUWA20060-2023）  《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）  《城镇供水服务》（GB/T32063-2015） | | |