## 水质公告42项
武汉市江夏区水务总公司2024年5月水质公示
2024年5月，江夏区水务总公司水质检测中心对我区龙床矶、五里界、山坡、法泗、舒安、龙泉6个水厂出厂水及管网水进行抽检，依据GB5749-2022《生活饮用水水质标准》要求检测项目43项，经检测上述6个水厂出厂水质完全符合国标要求，出厂水合格率100% ，管网水合格率100%， 现将水质抽检结果向社会公布（见附表）。
武汉市江夏区水务总公司各水厂2024年5月出厂水常规检测项目监测结果 （43项）
数据来源：武汉市江夏区水务总公司水质检测中心 发布时间：2024年5月
序号 | 监测指标 | 指标限值 | 检测结果
|  |  | 龙床矶水厂 | 郑店加压站 | 梁子湖水厂 | 五里界管网水 | 山坡水厂 | 山坡管网水 | 法泗水厂 | 法泗管网水 | 舒安水厂 | 舒安管网水 | 龙泉水厂 | 龙泉管网水 | 大桥 | 乌龙泉
1 | 总大肠菌群（CFU/100mL) | 不得检出 | 未检测出 | 未检测出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌（CFU/100mL) | 不得检出 | 未检测出 | 未检测出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数（CFU/mL) | 100 | 23 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 10 | 75 | 0 | 0 | 15 | 90
5 | 砷（mg/L) | 0.01 | 〈0.001 | 〈0.001 | 〈0.001 | 〈0.001 | 〈0.001 | 〈0.001 | 〈0.001 | 〈0.001 | 〈0.001 | 〈0.001 | 〈0.001 | 〈0.001 | 〈0.001 | 〈0.001
6 | 镉（mg/L) | 0.005 | 〈0.0002 | 〈0.0002 | 〈0.0002 | 〈0.0002 | 〈0.0002 | 〈0.0002 | 〈0.0002 | 〈0.0002 | 〈0.0002 | 〈0.0002 | 〈0.0002 | 〈0.0002 | 〈0.0002 | 〈0.0002
7 | 六价铬（mg/L) | 0.05 | 0.018 | 0.019 | 0.02 | 0.018 | 0.02 | 0.021 | 0.019 | 0.023 | 0.016 | 0.016 | 0.021 | 0.024 | 0.02 | 0.019
8 | 铅（mg/L) | 0.01 | 〈0.005 | 〈0.005 | 〈0.005 | 〈0.005 | 〈0.005 | 〈0.005 | 〈0.005 | 〈0.005 | 〈0.005 | 〈0.005 | 〈0.005 | 〈0.005 | 〈0.005 | 〈0.005
9 | 汞（mg/L) | 0.001 | 〈0.0001 | 〈0.0001 | 〈0.0001 | 〈0.0001 | 〈0.0001 | 〈0.0001 | 〈0.0001 | 〈0.0001 | 〈0.0001 | 〈0.0001 | 〈0.0001 | 0.00013 | 0.00014 | 〈0.0001
11 | 氰化物（mg/L) | 0.05 | 〈0.002 | 〈0.002 | 〈0.002 | 〈0.002 | 〈0.002 | 〈0.002 | 〈0.002 | 〈0.002 | 〈0.002 | 〈0.002 | 〈0.002 | 〈0.002 | 〈0.002 | 〈0.002
12 | 氟化物（mg/L） | 1 | 0.157 | 0.135 | 0.167 | 0.172 | 0.16 | 0.183 | 0.167 | 0.152 | 0.166 | 0.148 | 0.206 | 0.215 | 0.152 | 0.143
30 | 氯化物（mg/L) | 250 | 15.357 | 15.512 | 14.899 | 16.839 | 12.236 | 12.867 | 12.019 | 13.238 | 11.42 | 11.958 | 10.502 | 10.391 | 17.267 | 16.049
13 | 硝酸盐氮（mg/L) | 10 地下水源限制时为20 | 0.899 | 1.138 | <0.2 | <0.2 | 0.02 | 0.101 | 0.474 | 0.692 | 0.606 | 0.188 | 0.049 | 0.097 | 1.214 | 1.133
31 | 硫酸盐（mg/L) | 250 | 28.847 | 28.251 | 21.351 | 21.337 | 17.291 | 17.107 | 22.277 | 24.797 | 14.747 | 15.004 | 25.197 | 25.525 | 31.01 | 29.61
14 | 三氯甲烷（mg/L) | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0127 | 0.0144 | 0.0292 | 0.0168 | 0.01 | 0.0379 | 0.0377 | 0.01 | 0.01 | 0.0173 | 0.0139
| 一溴二氯甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01
| 二溴一氯甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01
| 三溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01
15 | 三卤甲烷（mg/L） | 1 | 0.53333 | 0.53333 | 0.53333 | 0.57833 | 0.60667 | 0.85333 | 0.64667 | 0.53333 | 0.99833 | 0.995 | 0.53333 | 0.53333 | 0.655 | 0.59833
| 二氯乙酸（mg/L） | 0.05 | 0.047 | 0.005 | 0.031 | 0.025 | 0.036 | 0.022 | 0.048 | 0.034 | 0.033 | 0.05 | 0.031 | 0.038 | 0.0472 | 0.0481
| 三氯乙酸（mg/L） | 0.1 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | 0.01 | 0.037 | ＜0.008 | 0.01 | ＜0.008 | 0.02 | ＜0.008 | ＜0.008 | 0.012 | ＜0.008 | ＜0.008
16 | 溴酸盐（使用臭氧消毒时）（mg/L) | 0.01 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
18 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）（mg/L) | 0.7 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
19 | 氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）（mg/L) | 0.7 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
20 | 色度(度） | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
21 | 浑浊度（NTU） | 1 水源与技术条件限制时为3 | 0.47 | 0.72 | 0.27 | 0.51 | 0.32 | 0.42 | 0.24 | 0.21 | 0.27 | 0.3 | 0.28 | 0.49 | 0.51 | 0.78
22 | 臭和味 | 无异臭味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
24 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.91 | 7.91 | 7.84 | 7.85 | 7.38 | 7.72 | 7.53 | 7.59 | 7.57 | 7.42 | 8 | 7.82 | 7.86 | 7.75
25 | 铝（mg/L) | 0.2 | 0.09 | 0.104 | 0.063 | 0.077 | 0.046 | 0.039 | 0.093 | 0.085 | 0.033 | 0.024 | 0.083 | 0.077 | 0.101 | 0.093
26 | 铁（mg/L) | 0.3 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10
27 | 锰（mg/L) | 0.1 | 〈0.05 | 〈0.05 | 〈0.05 | 〈0.05 | 〈0.05 | 〈0.05 | 〈0.05 | 〈0.05 | 〈0.05 | 〈0.05 | 〈0.05 | 〈0.05 | 〈0.05 | 〈0.05
28 | 铜（mg/L) | 1 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10
29 | 锌（mg/L) | 1 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10
32 | 溶固体总量（mg/L) | 1000 | 162.9 | 158.7 | 103.1 | 106.3 | 188.5 | 97.88 | 131.1 | 176.3 | 79.96 | 98 | 119.6 | 114.4 | 160.3 | 163.6
33 | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L) | 450 | 120 | 120 | 70 | 72 | 70 | 74 | 96 | 104 | 54 | 56 | 88 | 90 | 116 | 120
34 | 高锰酸盐指数（mg/L) | 3 水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5 | 1.2 | 1.44 | 1.44 | 1.28 | 2.64 | 2 | 1.2 | 1.04 | 1.6 | 1.52 | 1.92 | 1.6 | 1.44 | 1.36
| 氨氮（mg/L） | 0.5 | 0.002 | 0.102 | 0.002 | 0.051 | 0.156 | 0.017 | 0.058 | 0.005 | 0.132 | 0.01 | 0.057 | 0.051 | 0.096 | 0.177
37 | 总 α 放射性(Bq/L) | 0.5 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
38 | 总 β 放射性(Bq/L) | 1 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
39 | 余氯（mg/L) | 水中限值4 水中余量≥0.3 | 1.21 | 0.87 | 0.58 | 0.72 | 0.88 | 0.46 | 0.61 | 0.27 | 0.69 | 0.35 | 0.9 | 0.18 | 0.78 | 0.63
40 | 一氯胺（总氯）（mg/L) | 水中限值 3 水中余量≥0.5 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
41 | 臭氧(O3)(mg/L) | 水中限值 0.3 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
42 | 二氧化氯(ClO2)(mg/L) | 水中限值 0.8 水中余量≥0.1 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
备注：
说明：1、以上指标及指标限值均执行GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》，检测结果在限值范围内即为合格。 2、如水厂工艺采用氯气（液氯）消毒方式，则表格42项中序号为16、17 、18、19、40、41、42的指标不涉及；如水厂工艺采用二氧化氯消毒方式，则表格42项中序号 为16、17 、39、40、41的指标不涉及。