## 水质公告42项
武汉市江夏区水务总公司2024年8月水质公示
2024年8月，江夏区水务总公司水质检测中心对我区龙床矶、五里界、山坡、法泗、舒安、龙泉6个水厂出厂水及管网水进行抽检，依据GB5749-2022《生活饮用水水质标准》要求检测项目43项，经检测上述6个水厂出厂水质完全符合国标要求，出厂水合格率100% ，管网水合格率100%， 现将水质抽检结果向社会公布（见附表）。
武汉市江夏区水务总公司各水厂2024年8月出厂水常规检测项目监测结果 （43项）
数据来源：武汉市江夏区水务总公司水质检测中心 发布时间：2024年8月
序号 | 监测指标 | 指标限值 | 检测结果
|  |  | 龙床矶水厂 | 郑店加压站 | 梁子湖水厂 | 五里界管网水 | 山坡水厂 | 山坡管网水 | 法泗水厂 | 法泗管网水 | 舒安水厂 | 舒安管网水 | 龙泉水厂 | 龙泉管网水 | 大桥 | 乌龙泉
1 | 总大肠菌群（CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌（CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数（CFU/mL) | 100 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 砷（mg/L) | 0.01 | 〈0.001 | 〈0.001 | 〈0.001 | 〈0.001 | 〈0.001 | 〈0.001 | 〈0.001 | 〈0.001 | 〈0.001 | 〈0.001 | 〈0.001 | 〈0.001 | 〈0.001 | 〈0.001
6 | 镉（mg/L) | 0.005 | 〈0.0002 | 〈0.0002 | 〈0.0002 | 〈0.0002 | 〈0.0002 | 〈0.0002 | 〈0.0002 | 〈0.0002 | 〈0.0002 | 〈0.0002 | 〈0.0002 | 〈0.0002 | 〈0.0002 | 〈0.0002
7 | 六价铬（mg/L) | 0.05 | 0.007 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 0.009 | 0.021 | 0.01 | 0.007 | 0.014 | 0.015
8 | 铅（mg/L) | 0.01 | 〈0.005 | 〈0.005 | 〈0.005 | 〈0.005 | 〈0.005 | 〈0.005 | 〈0.005 | 〈0.005 | 〈0.005 | 〈0.005 | 〈0.005 | 〈0.005 | 〈0.005 | 〈0.005
9 | 汞（mg/L) | 0.001 | 〈0.0001 | 〈0.0001 | 〈0.0001 | 〈0.0001 | 〈0.0001 | 〈0.0001 | 〈0.0001 | 〈0.0001 | 〈0.0001 | 〈0.0001 | 〈0.0001 | 〈0.0001 | 〈0.0001 | 〈0.0001
11 | 氰化物（mg/L) | 0.05 | 〈0.002 | 〈0.002 | 〈0.002 | 〈0.002 | 〈0.002 | 〈0.002 | 〈0.002 | 〈0.002 | 〈0.002 | 〈0.002 | 〈0.002 | 〈0.002 | 〈0.002 | 〈0.002
12 | 氟化物（mg/L） | 1 | 0.2 | 0.208 | 0.161 | 0.181 | 0.165 | 0.177 | 0.202 | 0.185 | 0.208 | 0.177 | 0.28 | 0.216 | 0.21 | 0.203
30 | 氯化物（mg/L) | 250 | 15.206 | 16.292 | 19.852 | 18.789 | 13.068 | 11.233 | 16.296 | 13.718 | 11.609 | 10.389 | 15.771 | 20.888 | 20.7 | 17.622
13 | 硝酸盐氮（mg/L) | 10 地下水源限制时为20 | 1.367 | 1.322 | <0.5 | <0.5 | 0.073 | 0.177 | 1.489 | 0.652 | 0.067 | 0.105 | <0.5 | <0.5 | 1.577 | 1.559
31 | 硫酸盐（mg/L) | 250 | 28.171 | 28.763 | 17.588 | 17.629 | 16.039 | 15.872 | 29.987 | 21.557 | 15.641 | 15.535 | 21.078 | 21.294 | 31.193 | 31.148
14 | 三氯甲烷（mg/L) | 0.06 | 0.015 | 0.01 | 0.0309 | 0.049 | 0.0203 | 0.01 | 0.0169 | 0.037 | 0.0175 | 0.0306 | 0.0371 | 0.0289 | 0.0177 | 0.035
| 一溴二氯甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01
| 二溴一氯甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01
| 三溴甲烷（mg/L） | 0.1 | 0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01
15 | 三卤甲烷（mg/L） | 1 | 0.25 | 0.16667 | 0.515 | 0.81667 | 0.33833 | 0.16667 | 0.28167 | 0.61667 | 0.29167 | 0.51 | 0.61833 | 0.48167 | 0.295 | 0.58333
| 二氯乙酸（mg/L） | 0.05 | 0.0389 | 0.0292 | 0.0327 | 0.0278 | 0.0258 | 0.005 | 0.0144 | 0.0195 | 0.028 | 0.0173 | 0.0261 | 0.0138 | 0.0314 | 0.0319
| 三氯乙酸（mg/L） | 0.1 | 〈0.008 | 〈0.008 | 〈0.008 | 〈0.008 | 〈0.008 | 〈0.008 | 〈0.008 | 〈0.008 | 〈0.008 | 〈0.008 | 〈0.008 | 〈0.008 | 〈0.008 | 〈0.008
16 | 溴酸盐（使用臭氧消毒时）（mg/L) | 0.01 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
18 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）（mg/L) | 0.7 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
19 | 氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）（mg/L) | 0.7 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
20 | 色度(度） | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <10 | <10 | <10 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
21 | 浑浊度（NTU） | 1 水源与技术条件限制时为3 | 0.2 | 0.5 | 0.64 | 0.65 | 0.47 | 0.55 | 0.52 | 0.5 | 0.22 | 0.4 | 0.4 | 0.52 | 0.6 | 0.5
22 | 臭和味 | 无异臭味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
24 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.66 | 7.69 | 7.63 | 7.78 | 7.66 | 7.75 | 7.76 | 7.5 | 7.6 | 7.57 | 7.8 | 7.8 | 7.68 | 7.69
25 | 铝（mg/L) | 0.2 | 0.124 | 0.163 | 0.148 | 0.174 | 0.057 | 0.048 | 0.15 | 0.075 | 0.035 | 0.021 | 0.196 | 0.199 | 0.167 | 0.153
26 | 铁（mg/L) | 0.3 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10
27 | 锰（mg/L) | 0.1 | 〈0.05 | 〈0.05 | 〈0.05 | 〈0.05 | 〈0.05 | 〈0.05 | 〈0.05 | 〈0.05 | 〈0.05 | 〈0.05 | 〈0.05 | 〈0.05 | 〈0.05 | 〈0.05
28 | 铜（mg/L) | 1 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10
29 | 锌（mg/L) | 1 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10 | 〈0.10
32 | 溶固体总量（mg/L) | 1000 | 165.7 | 161.3 | 112.7 | 105 | 135.5 | 62.13 | 156.2 | 158.8 | 79.66 | 80.82 | 110.9 | 117.4 | 168.3 | 219.2
33 | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L) | 450 | 120 | 120 | 68 | 68 | 68 | 66 | 120 | 96 | 58 | 54 | 82 | 88 | 122 | 120
34 | 高锰酸盐指数（mg/L) | 3 水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5 | 1.34 | 2.48 | 2.92 | 2.96 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.68 | 1.89 | 2.03 | 2.2 | 1.8 | 1.78 | 1.66
| 氨氮（mg/L） | 0.5 | 0.028 | 0.088 | 0.095 | 0.175 | 0.095 | 0.044 | 0.021 | 0.076 | 0.026 | 0.022 | 0.14 | 0.015 | 0.1 | 0.001
37 | 总 α 放射性(Bq/L) | 0.5 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
38 | 总 β 放射性(Bq/L) | 1 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
39 | 余氯（mg/L) | 水中限值4 水中余量≥0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.95 | 0.5 | 1.01 | 0.16 | 0.91 | 0.72 | 0.79 | 0.4 | 0.97 | 0.18 | 0.45 | 0.25
40 | 一氯胺（总氯）（mg/L) | 水中限值 3 水中余量≥0.5 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
41 | 臭氧(O3)(mg/L) | 水中限值 0.3 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
42 | 二氧化氯(ClO2)(mg/L) | 水中限值 0.8 水中余量≥0.1 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
备注：
说明：1、以上指标及指标限值均执行GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》，检测结果在限值范围内即为合格。 2、如水厂工艺采用氯气（液氯）消毒方式，则表格42项中序号为16、17 、18、19、40、41、42的指标不涉及；如水厂工艺采用二氧化氯消毒方式，则表格42项中序号 为16、17 、39、40、41的指标不涉及。