2025年武汉市江夏区重点排污单位污染源监督监测结果—02

| 企业名称 | 监测日期 | 监测 类别 | 执行标准 | 监测项目 | 出口 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江夏区中医医院（新院区） | 2025.5.20 | 废水 | 《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005） | pH | 7.8 | 6-9 | / | 是 | / |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 140 | 250 | mg/L | 是 | / |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 22 | 60 | mg/L | 是 | / |  |
| 江夏区第一人民医院 | 2025.5.20 | 废水 | 《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005） | pH | 8.0 | 6-9 | / | 是 | / |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 155 | 250 | mg/L | 是 | / |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 17 | 60 | mg/L | 是 | / |  |
| 武汉瑞亿汽车零部件有限公司 | 2025.5.27 | 废水 | 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996） | pH | 7.2 | 6-9 | / | 是 | / |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 116 | 500 | mg/L | 是 | / |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 11 | 400 | mg/L | 是 | / |  |
| 中车长江车辆有限公司 | 2025.5.27 | 废水 | 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996） | pH | 7.1 | 6-9 | / | 是 | / |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 35 | 500 | mg/L | 是 | / |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 13 | 400 | mg/L | 是 | / |  |
| 华域视觉科技（武汉）有限公司 | 2025.5.28 | 废水 | 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996） | pH | 7.1 | 6-9 | / | 是 | / |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 143 | 500 | mg/L | 是 | / |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 21 | 400 | mg/L | 是 | / |  |
| 武汉鸿劲金属铝业有限公司 | 2025.5.28 | 废水 | 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996） | pH | 7.7 | 6-9 | / | 是 | / |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 124 | 500 | mg/L | 是 | / |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 11 | 400 | mg/L | 是 | / |  |