2025年武汉市江夏区重点排污单位污染源监督监测结果—05
	企业名称
	监测日期
	监测

类别
	执行标准
	监测项目
	出口

浓度
	标准

限值
	排放

单位
	是否

达标
	超标

倍数
	备注

	武汉生物制品研究所有限责任公司
	2025.7.17
	废水
	《污水排入城镇下水道水质标准》

(GB/T31962-2015)
	pH
	6.7
	6.5-9.5
	/
	是
	/
	

	
	
	
	
	化学需氧量
	36
	500
	mg/L
	是
	/
	

	
	
	
	
	悬浮物
	12
	400
	mg/L
	是
	/
	

	
	
	
	
	氨氮
	0.361
	45
	mg/L
	是
	/
	

	
	
	
	
	总磷
	0.13
	8
	mg/L
	是
	/
	

	
	
	
	
	总氮
	0.46
	70
	mg/L
	是
	/
	

	武汉市绿色环保能源有限公司
	2025.10.28
	废水
	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)

《生活垃圾填埋场污染控制标准》

（GB 16889-2024）
	pH
	6.7
	6-9
	/
	是
	/
	

	
	
	
	
	化学需氧量
	26
	500
	mg/L
	是
	/
	

	
	
	
	
	氨氮
	0.192
	45
	mg/L
	是
	/
	

	
	
	
	
	总磷
	0.14
	8
	mg/L
	是
	/
	

	
	
	
	
	总氮
	21.1
	70
	mg/L
	是
	/
	

	武汉市绿色环保能源有限公司
	2025.10.28
	废水
	《生活垃圾填埋场污染控制标准》

（GB 16889-2024）
	pH
	8.2
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	
	
	化学需氧量
	67
	100
	mg/L
	是
	/
	

	
	
	
	
	氨氮
	5.24
	25
	mg/L
	是
	/
	

	
	
	
	
	总磷
	0.09
	3
	mg/L
	是
	/
	

	
	
	
	
	总氮
	9.67
	40
	mg/L
	是
	/
	


